## 全品目
対象医薬品：プラバスタチンナトリウム錠5mg
試験検査法：日本薬局方外医薬品規格一般試験法の溶出試験法
試料６個について試験を行い，個々の試料からの溶出率がすべて規定する値のときは適合
規定する値から外れた試料が１個又は２個のときは，新たに試料６個をとって試験を繰り返す
計１２個中，１０個以上の試料の個々の溶出率が規定する値のとき適合となる。
溶出規格：１５分で８５％以上
検体名 | メーカー名 | 製造番号 | 検査結果 | 保管場所 | 使用期限 | 各計測時点における平均値 |  |  | 検査１ |  |  | 検査２ |  |  | 検査３ |  |  | 検査４ |  |  | 検査５ |  |  | 検査６
[6 empty] | 5分平均 | 10分平均 | 15分平均 | 0ﾟ 05' | 0ﾟ 10' | 0ﾟ 15' | 0ﾟ 05'1 | 0ﾟ 10'1 | 0ﾟ 15'1 | 0ﾟ 05'2 | 0ﾟ 10'2 | 0ﾟ 15'2 | 0ﾟ 05'3 | 0ﾟ 10'3 | 0ﾟ 15'3 | 0ﾟ 05'4 | 0ﾟ 10'4 | 0ﾟ 15'4 | 0ﾟ 05'5 | 0ﾟ 10'5 | 0ﾟ 15'5
メバロチン錠5 | 第一三共 | Lot.TAA2025 | 適合 | 店内 | 201602 | 43.0025 | 86.7682 | 100.2875 | 58.032 | 96.116 | 99.38 | 37.721 | 81.608 | 101.556 | 31.802 | 80.951 | 99.021 | 57.307 | 95.753 | 100.468 | 42.073 | 83.784 | 101.556 | 31.08 | 82.397 | 99.744
メバロチン錠5 | 第一三共 | Lot.TAA2051 | 適合 | 調剤室 | 201602 | 28.6813 | 69.5018 | 97.2085 | 32.28 | 79.794 | 97.204 | 27.203 | 66.011 | 99.38 | 25.297 | 60.714 | 94.684 | 30.83 | 80.157 | 97.204 | 27.928 | 64.923 | 97.204 | 28.55 | 65.412 | 97.575
メバロチン錠5 | 第一三共 | Lot.TAA2051 | 適合 | 調剤室 | 201602 | 31.9413 | 73.9657 | 98.1138 | 34.457 | 79.431 | 99.743 | 27.928 | 75.804 | 97.929 | 33.248 | 74.085 | 96.853 | 31.918 | 73.991 | 98.292 | 36.27 | 72.903 | 97.929 | 27.827 | 67.58 | 97.937
メバロチン錠5 | 第一三共 | Lot.TAA2051 | 適合 | 調剤室 | 201602 | 33.3252 | 75.8887 | 98.4152 | 28.291 | 75.442 | 99.017 | 40.26 | 82.333 | 100.468 | 37.223 | 78.422 | 98.66 | 29.741 | 72.177 | 97.566 | 30.104 | 64.561 | 97.566 | 34.332 | 82.397 | 97.214
プラバスタチンＮａ錠5mg「サワイ」 | 沢井 | Lot.13201 | 適合 | 調剤室 | 201603 | 57.4487 | 98.3738 | 99.5512 | 65.625 | 98.622 | 98.622 | 56.148 | 98.258 | 99.366 | 53.019 | 97.139 | 99.364 | 54.739 | 99.73 | 101.23 | 54.502 | 98.622 | 99.364 | 60.659 | 97.872 | 99.361
プラバスタチンＮａ錠5mg「サワイ」 | 沢井 | Lot.13202 | 適合 | 調剤室 | 201603 | 47.7622 | 97.9033 | 99.4932 | 48.403 | 100.472 | 101.205 | 48.591 | 97.548 | 99.375 | 50.053 | 98.265 | 99.369 | 50.421 | 96.425 | 98.633 | 44.369 | 97.172 | 99.372 | 44.736 | 97.538 | 99.005
プラバスタチンＮａ錠5mg「サワイ」 | 沢井 | Lot.13202 | 適合 | 調剤室 | 201603 | 47.6727 | 99.5503 | 101.2843 | 48.94 | 100.105 | 101.588 | 42.111 | 97.889 | 100.475 | 49.682 | 98.622 | 100.847 | 46.491 | 99.73 | 102.355 | 47.457 | 99.734 | 100.847 | 51.355 | 101.222 | 101.594
プラバスタチンＮａ錠5mg「サワイ」 | 沢井 | Lot.13202 | 適合 | 調剤室 | 201603 | 54.1262 | 99.1168 | 100.6018 | 48.94 | 99.364 | 100.847 | 52.823 | 98.997 | 100.105 | 48.57 | 97.51 | 100.476 | 64.112 | 100.105 | 101.23 | 57.468 | 99.364 | 100.476 | 52.844 | 99.361 | 100.477
プラバスタチンナトリウム錠5mg「日医工」 | 日医工 | Lot.AK0701 | 適合 | 調剤室 | 201601 | 71.1398 | 94.9817 | 97.8157 | 77.255 | 98.292 | 99.38 | 81.245 | 98.654 | 99.743 | 64.689 | 94.323 | 96.853 | 78.706 | 96.116 | 96.841 | 73.265 | 100.831 | 103.007 | 51.679 | 81.674 | 91.07
プラバスタチンナトリウム錠5mg「日医工」 | 日医工 | Lot.AK0701 | 適合 | 調剤室 | 201601 | 67.0837 | 93.7092 | 97.0288 | 68.913 | 94.302 | 97.204 | 74.716 | 99.017 | 100.105 | 73.001 | 100.467 | 102.274 | 75.804 | 99.017 | 100.468 | 56.944 | 88.862 | 95.027 | 53.124 | 80.59 | 87.095
プラバスタチンナトリウム錠5mg「日医工」 | 日医工 | Lot.AK0701 | 適合 | 調剤室 | 201601 | 68.4897 | 94.106 | 96.7722 | 47.686 | 88.093 | 93.553 | 75.079 | 96.841 | 97.929 | 52.055 | 87.729 | 92.825 | 72.903 | 95.39 | 97.204 | 79.431 | 99.017 | 100.468 | 83.784 | 97.566 | 98.654
プラバスタチンナトリウム錠5mg「日医工」 | 日医工 | Lot.KI2501 | 適合 | 調剤室 | 201511 | 91.2253 | 98.1735 | 99.442 | 76.167 | 95.39 | 98.292 | 95.39 | 99.38 | 100.468 | 96.13 | 99.021 | 99.382 | 91.763 | 99.743 | 100.468 | 94.302 | 98.654 | 100.105 | 93.6 | 96.853 | 97.937
プラバスタチンＮａ錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | Lot.A197 | 適合 | 店内 | 201602 | 58.07 | 98.744 | 99.0538 | 60.805 | 98.993 | 99.364 | 56.148 | 97.889 | 98.628 | 57.468 | 98.622 | 98.993 | 57.364 | 98.605 | 99.355 | 58.209 | 98.622 | 98.622 | 58.426 | 99.733 | 99.361
プラバスタチンＮａ錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | Lot.A199 | 適合 | 調剤室 | 201602 | 58.1377 | 98.1887 | 100.726 | 61.546 | 100.105 | 101.217 | 57.256 | 96.411 | 100.475 | 54.502 | 97.881 | 100.476 | 60.738 | 98.98 | 101.605 | 55.614 | 97.51 | 99.734 | 59.17 | 98.245 | 100.849
プラバスタチンＮａ錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | Lot.A199 | 適合 | 調剤室 | 201602 | 59.3725 | 99.6738 | 100.4158 | 62.658 | 98.251 | 98.251 | 57.995 | 98.997 | 100.105 | 58.209 | 99.734 | 101.959 | 60.738 | 100.48 | 100.855 | 58.209 | 100.476 | 100.476 | 58.426 | 100.105 | 100.849
プラバスタチンＮａ錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | Lot.A201 | 適合 | 調剤室 | 201605 | 60.5457 | 98.8668 | 98.9912 | 63.4 | 98.622 | 98.622 | 60.211 | 98.628 | 98.628 | 60.434 | 98.993 | 99.364 | 60.363 | 98.605 | 98.98 | 58.58 | 99.364 | 99.364 | 60.286 | 98.989 | 98.989
プラバスタチンＮａ錠5mg「ケミファ」 | 日本薬工 | Lot.42301 | 適合 | 調剤室 | 201512 | 46.7302 | 90.4438 | 100.286 | 49.327 | 92.489 | 98.654 | 44.975 | 90.675 | 102.281 | 49.511 | 94.323 | 101.912 | 46.426 | 88.136 | 99.743 | 43.161 | 88.499 | 100.105 | 46.981 | 88.541 | 99.021
プラバスタチンＮａ錠5mg「ケミファ」 | 日本薬工 | Lot.42307 | 適合 | 調剤室 | 201603 | 44.6212 | 88.393 | 98.4767 | 43.524 | 87.411 | 98.292 | 47.514 | 91.4 | 100.831 | 41.199 | 86.011 | 99.021 | 50.415 | 89.95 | 99.017 | 40.985 | 86.323 | 98.292 | 44.09 | 89.263 | 95.407
プラバスタチンＮａ錠5mg「ケミファ」 | 日本薬工 | Lot.42308 | 適合 | 調剤室 | 201604 | 44.3325 | 89.0298 | 100.7912 | 41.896 | 87.499 | 98.993 | 41.372 | 85.699 | 100.105 | 43.008 | 88.241 | 100.847 | 46.491 | 91.107 | 102.73 | 48.199 | 91.948 | 99.734 | 45.029 | 89.685 | 102.338
プラバスタチンＮａ錠5mg「ケミファ」 | 日本薬工 | Lot.42311 | 適合 | 調剤室 | 201605 | 44.762 | 89.404 | 102.0262 | 42.267 | 86.016 | 100.476 | 42.111 | 87.546 | 101.952 | 44.12 | 86.387 | 101.588 | 44.991 | 93.357 | 103.105 | 49.682 | 93.061 | 103.442 | 45.401 | 90.057 | 101.594
リダックＭ錠5 | サンノーバ | Lot.33A79S | 適合 | 調剤室 | 201601 | 90.6187 | 101.3728 | 101.3732 | 80.882 | 100.468 | 100.831 | 95.39 | 99.743 | 100.105 | 97.214 | 103.358 | 102.635 | 80.882 | 103.37 | 103.37 | 93.214 | 101.193 | 101.193 | 96.13 | 100.105 | 100.105
リダックＭ錠5 | サンノーバ | Lot.36A70S | 適合 | 調剤室 | 201603 | 85.14 | 99.9222 | 100.164 | 89.587 | 99.017 | 99.38 | 94.665 | 100.105 | 100.105 | 78.422 | 100.828 | 100.467 | 94.665 | 97.566 | 97.204 | 75.079 | 99.743 | 101.193 | 78.422 | 102.274 | 102.635
リダックＭ錠5 | サンノーバ | Lot.36A70S | 適合 | 調剤室 | 201603 | 88.7552 | 101.0715 | 101.132 | 97.566 | 102.281 | 102.644 | 89.224 | 101.556 | 101.556 | 91.432 | 102.274 | 101.912 | 74.354 | 100.831 | 101.193 | 95.39 | 100.105 | 100.105 | 84.565 | 99.382 | 99.382
リダックＭ錠5 | サンノーバ | Lot.39A49S | 適合 | 調剤室 | 201607 | 93.2215 | 99.986 | 100.0465 | 85.235 | 100.831 | 100.831 | 90.675 | 100.468 | 100.468 | 92.155 | 98.66 | 98.66 | 96.478 | 99.743 | 99.743 | 99.017 | 101.193 | 101.556 | 95.769 | 99.021 | 99.021
プラバスタチンＮａ塩錠5mg「タナベ」 | 田辺三菱 | Lot.V002A | 適合 | 調剤室 | 201603 | 34.1223 | 71.906 | 96.9328 | 32.881 | 70.877 | 95.721 | 33.612 | 70.877 | 95.356 | 33.002 | 69.304 | 95.338 | 37.035 | 75.537 | 99.372 | 35.202 | 72.604 | 97.905 | 33.002 | 72.237 | 97.905
プラバスタチンＮａ塩錠5mg「タナベ」 | 田辺三菱 | Lot.V002A | 適合 | 調剤室 | 201603 | 33.8767 | 71.8427 | 96.3202 | 34.343 | 74.531 | 98.644 | 34.343 | 70.877 | 94.99 | 34.102 | 70.037 | 93.505 | 32.268 | 68.204 | 94.238 | 33.002 | 72.97 | 99.739 | 35.202 | 74.437 | 96.805
プラバスタチンＮａ塩錠5mg「タナベ」 | 田辺三菱 | Lot.V002A | 適合 | 調剤室 | 201603 | 33.0268 | 71.9093 | 96.423 | 34.819 | 72.177 | 97.929 | 31.918 | 68.913 | 94.302 | 32.525 | 68.664 | 94.323 | 33.006 | 73.265 | 99.017 | 33.006 | 73.991 | 95.753 | 32.887 | 74.446 | 97.214
プラバスタチンＮａ塩錠5mg「タナベ」 | 田辺三菱 | Lot.V002A | 適合 | 調剤室 | 201603 | 33.8933 | 72.8102 | 97.5038 | 32.398 | 70.62 | 96.829 | 33.731 | 72.903 | 100.468 | 35.674 | 76.08 | 100.105 | 32.643 | 69.276 | 95.027 | 34.457 | 72.54 | 95.39 | 34.457 | 75.442 | 97.204
アルセチン錠5 | テバ製薬 | Lot.AW1481 | 適合 | 調剤室 | 201512 | 42.2227 | 97.5448 | 100.5313 | 48.036 | 98.638 | 99.739 | 40.77 | 97.557 | 100.469 | 35.804 | 95.721 | 102.297 | 42.015 | 98.644 | 100.105 | 47.476 | 99.737 | 100.473 | 39.235 | 94.972 | 100.105
アルセチン錠5 | テバ製薬 | Lot.AW1481 | 適合 | 調剤室 | 201512 | 48.0073 | 95.9043 | 100.1813 | 44.736 | 92.405 | 101.939 | 41.435 | 100.839 | 103.039 | 49.511 | 97.214 | 99.382 | 35.853 | 90.166 | 98.685 | 60.855 | 96.504 | 99.745 | 55.654 | 98.298 | 98.298
アルセチン錠5 | テバ製薬 | Lot.AW1481 | 適合 | 調剤室 | 201512 | 35.3472 | 95.6708 | 100.2915 | 35.935 | 96.805 | 100.105 | 36.669 | 99.372 | 101.572 | 35.416 | 95.769 | 100.828 | 34.078 | 90.166 | 99.75 | 34.569 | 96.144 | 98.305 | 35.416 | 95.769 | 101.189
アルセチン錠5 | テバ製薬 | Lot.AW1481 | 適合 | 調剤室 | 201512 | 33.6427 | 83.2387 | 99.5132 | 36.302 | 98.272 | 102.672 | 30.435 | 79.571 | 97.538 | 35.778 | 91.432 | 100.828 | 35.498 | 88.746 | 96.555 | 34.209 | 70.578 | 100.465 | 29.634 | 70.833 | 99.021
メバリッチ錠5 | 日新製薬 | Lot.101122 | 適合 | 調剤室 | 201510 | 38.2742 | 72.2642 | 90.561 | 36.633 | 70.727 | 88.862 | 38.446 | 71.089 | 91.4 | 47.704 | 87.457 | 97.214 | 34.457 | 67.1 | 86.685 | 35.182 | 67.825 | 87.773 | 37.223 | 69.387 | 91.432
メバリッチ錠5 | 日新製薬 | Lot.221032 | 適合 | 調剤室 | 201512 | 42.6325 | 79.4062 | 92.3208 | 51.141 | 93.214 | 98.654 | 38.084 | 75.079 | 91.4 | 36.5 | 71.194 | 87.457 | 55.13 | 94.302 | 97.566 | 36.633 | 71.815 | 88.862 | 38.307 | 70.833 | 89.986
メバリッチ錠5 | 日新製薬 | Lot.912121 | 適合 | 調剤室 | 201511 | 35.5032 | 67.9263 | 87.548 | 38.084 | 71.815 | 89.587 | 34.457 | 64.561 | 85.597 | 32.164 | 63.605 | 83.12 | 36.995 | 70.001 | 88.499 | 34.819 | 68.55 | 88.499 | 36.5 | 69.026 | 89.986
メバリッチ錠5 | 日新製薬 | Lot.912122 | 適合 | 調剤室 | 201511 | 36.1685 | 69.799 | 89.0598 | 36.995 | 72.903 | 91.4 | 38.084 | 71.815 | 91.038 | 33.248 | 66.857 | 87.457 | 37.721 | 70.001 | 89.224 | 36.27 | 69.638 | 90.675 | 34.693 | 67.58 | 84.565
プラバスタチンＮａ錠5mg「MED」 | メディサ | Lot.11Y01 | 適合 | 調剤室 | 201410 | 42.4973 | 93.464 | 98.5208 | 44.207 | 95.721 | 98.644 | 38.869 | 92.038 | 98.272 | 37.494 | 88.821 | 97.921 | 50.969 | 96.072 | 99.005 | 43.476 | 93.894 | 98.278 | 39.969 | 94.238 | 99.005
プラバスタチンＮａ錠5mg「MED」 | メディサ | Lot.12I02 | 適合 | 調剤室 | 201502 | 46.9063 | 95.9482 | 98.2717 | 49.136 | 93.872 | 97.538 | 46.034 | 95.721 | 97.548 | 49.317 | 98.265 | 99.737 | 48.58 | 95.321 | 97.897 | 41.069 | 95.338 | 99.005 | 47.302 | 97.172 | 97.905
プラバスタチンＮａ錠5mg「MED」 | メディサ | Lot.12Y01 | 適合 | 調剤室 | 201512 | 46.8772 | 96.1433 | 99.0087 | 57.725 | 98.278 | 99.74 | 42.536 | 96.072 | 99.005 | 45.138 | 94.281 | 97.921 | 42.536 | 96.438 | 99.372 | 48.226 | 96.086 | 99.009 | 45.102 | 95.705 | 99.005
プラバスタチンＮａ錠5mg「MED」 | メディサ | Lot.12Y01 | 適合 | 調剤室 | 201512 | 50.8012 | 97.35 | 99.8003 | 48.769 | 97.905 | 99.739 | 61.378 | 99.009 | 99.375 | 44.532 | 94.585 | 99.737 | 41.956 | 96.425 | 100.473 | 54.636 | 98.638 | 99.739 | 53.536 | 97.538 | 99.739
プラバスタチンＮａ錠5mg「チョーセイ」 | 長生堂 | Lot.XB015 | 適合 | 調剤室 | 201502 | 57.9612 | 91.95 | 99.1832 | 59.322 | 88.612 | 96.768 | 52.084 | 90.87 | 101.213 | 50.794 | 86.387 | 94.915 | 57.739 | 98.98 | 102.73 | 50.423 | 90.095 | 98.251 | 77.405 | 96.756 | 101.222
プラバスタチンＮａ錠5mg「チョーセイ」 | 長生堂 | Lot.XB015 | 適合 | 調剤室 | 201502 | 56.2263 | 92.9238 | 99.9805 | 48.57 | 94.173 | 101.959 | 53.192 | 93.456 | 101.213 | 61.917 | 91.578 | 98.622 | 64.112 | 93.357 | 100.105 | 57.468 | 93.061 | 98.251 | 52.099 | 91.918 | 99.733
プラバスタチンＮａ錠5mg「チョーセイ」 | 長生堂 | Lot.XB015 | 適合 | 調剤室 | 201502 | 58.8755 | 91.9885 | 99.1108 | 68.591 | 97.881 | 99.364 | 51.715 | 94.564 | 100.844 | 53.76 | 86.758 | 97.139 | 52.49 | 88.108 | 97.856 | 54.502 | 89.353 | 101.217 | 72.195 | 95.267 | 98.245
プラバスタチンＮａ錠5mg「チョーセイ」 | 長生堂 | Lot.XB015 | 適合 | 調剤室 | 201502 | 50.7235 | 89.0395 | 98.3137 | 48.57 | 93.061 | 100.105 | 56.148 | 90.132 | 98.628 | 40.784 | 77.86 | 97.881 | 64.487 | 97.856 | 100.855 | 45.974 | 86.387 | 95.285 | 48.378 | 88.941 | 97.128
プラバスタチンナトリウム錠5mg「NP」 | ニプロファーマ | Lot.12R052 | 適合 | 調剤室 | 201511 | 79.27 | 96.4805 | 98.534 | 71.089 | 96.116 | 99.743 | 77.981 | 96.841 | 99.017 | 87.095 | 97.214 | 98.66 | 65.286 | 89.95 | 92.851 | 94.302 | 99.38 | 100.105 | 79.867 | 99.382 | 100.828
プラバスタチンナトリウム錠5mg「NP」 | ニプロファーマ | Lot.12R052 | 適合 | 調剤室 | 201511 | 81.1705 | 94.017 | 97.3327 | 96.116 | 97.929 | 98.654 | 75.804 | 95.753 | 98.654 | 59.629 | 84.565 | 93.239 | 95.753 | 99.743 | 100.105 | 96.116 | 99.017 | 100.105 | 63.605 | 87.095 | 93.239
プラバスタチンナトリウム錠5mg「NP」 | ニプロファーマ | Lot.12R052 | 適合 | 調剤室 | 201511 | 77.5812 | 97.2092 | 99.081 | 67.825 | 94.665 | 97.929 | 66.011 | 97.566 | 100.105 | 84.927 | 95.046 | 96.13 | 85.597 | 99.743 | 100.468 | 85.235 | 100.105 | 101.556 | 75.892 | 96.13 | 98.298
プラバスタチンナトリウム錠5mg「NP」 | ニプロファーマ | Lot.12R052 | 適合 | 調剤室 | 201511 | 72.6778 | 94.9082 | 97.808 | 63.473 | 92.489 | 96.478 | 62.022 | 92.489 | 96.478 | 90.709 | 101.189 | 101.912 | 67.1 | 91.038 | 95.753 | 71.089 | 95.753 | 97.929 | 81.674 | 96.491 | 98.298
プラバスタチンＮａ錠5「ＫＮ」 | 小林化工 | Lot.T2DW06 | 適合 | 調剤室 | 201510 | 96.3273 | 102.646 | 102.7697 | 98.251 | 102.33 | 102.701 | 98.628 | 101.952 | 101.952 | 94.915 | 102.701 | 102.701 | 98.98 | 103.48 | 103.48 | 98.993 | 101.959 | 102.33 | 88.197 | 103.454 | 103.454
プラバスタチンＮａ錠5「ＫＮ」 | 小林化工 | Lot.T3DW02 | 適合 | 調剤室 | 201604 | 59.8613 | 99.8602 | 102.769 | 57.839 | 100.105 | 103.442 | 63.905 | 99.366 | 101.583 | 63.771 | 101.959 | 103.071 | 61.863 | 101.605 | 103.105 | 60.063 | 97.881 | 101.959 | 51.727 | 98.245 | 103.454
プラバスタチンＮａ錠5「ＫＮ」 | 小林化工 | Lot.T3DW03 | 適合 | 調剤室 | 201604 | 50.75 | 96.999 | 100.4103 | 52.436 | 97.172 | 99.739 | 53.147 | 96.829 | 99.741 | 38.727 | 94.26 | 100.471 | 51.514 | 94.99 | 100.105 | 46.202 | 98.272 | 101.205 | 62.474 | 100.471 | 101.201
プラバスタチンＮａ錠5「ＫＮ」 | 小林化工 | Lot.T3DW03 | 適合 | 調剤室 | 201604 | 49.3905 | 96.4245 | 100.3463 | 58.395 | 97.929 | 99.743 | 44.975 | 97.204 | 101.193 | 46.981 | 92.877 | 99.382 | 51.866 | 97.566 | 100.105 | 45.7 | 96.841 | 99.743 | 48.426 | 96.13 | 101.912
プラバスタチンナトリウム錠「陽進」5mg | 陽進堂 | Lot.YGH-1 | 適合 | 調剤室 | 201507 | 59.05 | 94.4912 | 98.958 | 66.374 | 96.478 | 99.017 | 56.944 | 92.126 | 97.929 | 62.159 | 95.407 | 99.744 | 64.923 | 97.204 | 99.743 | 50.053 | 93.939 | 99.017 | 53.847 | 91.793 | 98.298
プラバスタチンナトリウム錠「陽進」5mg | 陽進堂 | Lot.YGH-1 | 適合 | 調剤室 | 201507 | 51.6242 | 91.1107 | 99.2005 | 48.602 | 89.587 | 100.105 | 49.327 | 89.95 | 98.292 | 49.872 | 91.07 | 97.214 | 58.032 | 94.665 | 99.743 | 53.317 | 92.851 | 100.105 | 50.595 | 88.541 | 99.744
プラバスタチンナトリウム錠「陽進」5mg | 陽進堂 | Lot.YGK-1 | 適合 | 調剤室 | 201510 | 49.9367 | 87.9755 | 99.0193 | 54.042 | 93.939 | 100.105 | 60.208 | 99.743 | 102.281 | 46.981 | 82.397 | 98.66 | 46.426 | 80.882 | 96.841 | 47.151 | 87.411 | 98.292 | 44.812 | 83.481 | 97.937
プラバスタチンナトリウム錠「陽進」5mg | 陽進堂 | Lot.YHF-1 | 適合 | 店内 | 201605 | 52.6543 | 91.2345 | 98.8388 | 50.778 | 91.4 | 100.105 | 50.778 | 95.39 | 99.38 | 45.174 | 83.12 | 96.853 | 70.364 | 97.929 | 99.017 | 47.876 | 88.136 | 99.38 | 50.956 | 91.432 | 98.298
プラバピーク錠5mg | キョーリンリメディオ | Lot.25LG | 適合 | 調剤室 | 201507 | 68.7658 | 99.5623 | 99.6232 | 62.384 | 100.468 | 100.831 | 64.561 | 99.38 | 99.743 | 72.64 | 99.021 | 99.021 | 72.54 | 99.38 | 99.38 | 69.276 | 99.743 | 99.743 | 71.194 | 99.382 | 99.021
プラバピーク錠5mg | キョーリンリメディオ | Lot.25LG | 適合 | 調剤室 | 201507 | 74.2063 | 99.3205 | 99.441 | 75.804 | 99.743 | 99.743 | 69.638 | 99.743 | 99.743 | 71.194 | 99.382 | 99.382 | 79.794 | 99.38 | 99.017 | 76.53 | 98.654 | 99.017 | 72.278 | 99.021 | 99.744
プラバピーク錠5mg | キョーリンリメディオ | Lot.26MA | 適合 | 調剤室 | 201601 | 73.9585 | 99.7435 | 99.8038 | 75.442 | 100.468 | 100.468 | 75.079 | 100.468 | 100.468 | 69.387 | 100.467 | 100.467 | 81.97 | 99.38 | 99.38 | 57.669 | 99.38 | 99.38 | 84.204 | 98.298 | 98.66
プラバピーク錠5mg | キョーリンリメディオ | Lot.26MA | 適合 | 調剤室 | 201601 | 76.0257 | 99.5618 | 99.622 | 77.618 | 100.831 | 100.831 | 74.354 | 100.105 | 100.468 | 57.461 | 100.105 | 100.105 | 84.509 | 98.292 | 98.292 | 85.597 | 99.017 | 98.654 | 76.615 | 99.021 | 99.382
プラバスタチンＮａ塩錠5mg「KH」 | マイラン | Lot.M002AUC | 適合 | 調剤室 | 201512 | 101.8767 | 101.9987 | 102.1205 | 101.567 | 101.567 | 101.567 | 100.105 | 100.105 | 100.836 | 103.039 | 103.405 | 103.405 | 100.839 | 101.205 | 101.205 | 103.405 | 103.405 | 103.405 | 102.305 | 102.305 | 102.305
プラバスタチンＮａ塩錠5mg「KH」 | マイラン | Lot.M003AUI | 適合 | 調剤室 | 201601 | 98.2727 | 98.4557 | 98.5165 | 99.375 | 99.74 | 99.74 | 99.375 | 99.375 | 99.74 | 97.538 | 97.538 | 97.905 | 98.638 | 99.005 | 98.638 | 98.638 | 98.638 | 98.638 | 96.072 | 96.438 | 96.438
プラバスタチンＮａ塩錠5mg「KH」 | マイラン | Lot.M003AV1 | 適合 | 調剤室 | 201601 | 98.4113 | 98.5928 | 98.5928 | 97.921 | 97.921 | 97.921 | 99.38 | 99.743 | 99.743 | 100.105 | 100.105 | 100.105 | 99.017 | 99.38 | 99.38 | 98.292 | 98.292 | 98.292 | 95.753 | 96.116 | 96.116
プラバスタチンＮａ錠5mg「アメル」 | 共和薬品 | Lot.1302 | 適合 | 調剤室 | 201603 | 34.0787 | 74.8063 | 98.4 | 32.516 | 76.358 | 97.548 | 34.468 | 74.071 | 100.472 | 34.946 | 73.532 | 97.557 | 32.268 | 75.537 | 98.638 | 35.439 | 73.069 | 97.913 | 34.835 | 76.271 | 98.272
プラバスタチンＮａ錠5mg「アメル」 | 共和薬品 | Lot.1304 | 適合 | 調剤室 | 201605 | 34.0192 | 74.0723 | 99.0093 | 36.169 | 72.339 | 97.548 | 33.368 | 77.004 | 101.205 | 33.49 | 74.988 | 97.193 | 33.002 | 71.87 | 98.638 | 32.151 | 74.896 | 101.567 | 35.935 | 73.337 | 97.905
プラバスタチンＮａ錠5mg「アメル」 | 共和薬品 | Lot.1305 | 適合 | 調剤室 | 201606 | 32.4352 | 71.3907 | 98.7663 | 35.804 | 78.184 | 97.182 | 35.202 | 72.97 | 100.839 | 29.85 | 68.8 | 96.829 | 30.435 | 70.77 | 97.905 | 31.785 | 69.416 | 100.471 | 31.535 | 68.204 | 99.372
メバトルテ錠5 | 大正薬品 | Lot.WG012 | 適合 | 調剤室 | 201506 | 65.7558 | 99.2033 | 99.565 | 65.286 | 98.654 | 98.654 | 64.923 | 101.193 | 101.556 | 62.521 | 96.491 | 97.575 | 72.903 | 103.37 | 103.732 | 68.55 | 99.743 | 99.743 | 60.352 | 95.769 | 96.13
メバトルテ錠5 | 大正薬品 | Lot.WG022 | 適合 | 調剤室 | 201506 | 70.0977 | 101.068 | 101.1282 | 72.903 | 102.644 | 102.281 | 69.638 | 100.831 | 101.193 | 65.05 | 104.803 | 105.526 | 67.825 | 99.017 | 99.017 | 70.001 | 96.478 | 96.478 | 75.169 | 102.635 | 102.274
コレリット錠5mg | 扶桑 | Lot.2D011B | 適合 | 調剤室 | 201504 | 27.8078 | 70.9657 | 95.6413 | 27.501 | 66.737 | 96.438 | 31.535 | 88.371 | 94.238 | 24.936 | 66.857 | 95.046 | 28.044 | 65.672 | 95.135 | 27.727 | 70.938 | 97.945 | 27.104 | 67.219 | 95.046
コレリット錠5mg | 扶桑 | Lot.2D011B | 適合 | 調剤室 | 201504 | 27.806 | 71.3807 | 97.6598 | 28.132 | 70.147 | 99.375 | 28.968 | 75.537 | 97.172 | 26.866 | 69.19 | 97.897 | 26.401 | 67.103 | 97.172 | 26.401 | 66.003 | 96.805 | 30.068 | 80.304 | 97.538
タツプラミン錠5mg | 辰巳 | Lot.YADY | 適合 | 調剤室 | 201601 | 30.986 | 67.7762 | 94.6655 | 29.593 | 67.224 | 95.356 | 31.535 | 66.37 | 93.505 | 31.283 | 68.086 | 94.217 | 30.435 | 69.304 | 97.172 | 30.068 | 64.903 | 92.038 | 33.002 | 70.77 | 95.705
タツプラミン錠5mg | 辰巳 | Lot.YEDA | 適合 | 調剤室 | 201605 | 33.0612 | 73.336 | 100.47 | 33.977 | 74.166 | 102.297 | 33.002 | 71.504 | 97.538 | 31.283 | 72.135 | 99.369 | 35.202 | 77.004 | 102.672 | 31.168 | 70.77 | 101.205 | 33.735 | 74.437 | 99.739